## Hoja1
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL PRIMER EQUIPO
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | 870247 | 870247
Manguera para compresor de ¼” | 5 | METROS | 3656.5 | 18282.5
Resistencia Calefactora de agua 110 VAC | 1 | UNIDAD | 36565 | 36565
Sensor de temperatura PT100 | 2 | UNIDAD | 65817 | 131634
Lampara Infrarroja | 4 | UNIDAD | 40952.8 | 163811.2
Lampara Led Ultravioleta 2W longitud de onda entre 395 nm a 405 nm | 4 | UNIDAD | 36565 | 146260
Pistones Hidráulicos para vidrio de 6 mm | 2 | UNIDAD | 65817 | 131634
Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | 146260 | 146260
Deposito Metálico | 1 | UNIDAD | 102382 | 102382
TOTAL |  |  | 1368262.3 | 1747075.7
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL SEGUNDO EQUIPO
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | 870247 | 870247
Arduino Nano | 1 | UNIDAD | 43800 | 43800
Tarjeta de Adquisición | 1 | UNIDAD | 131400 | 131400
Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | 146000 | 146000
Potenciómetro de Precisión | 3 | UNIDAD | 26280 | 78840
Caja para PCB | 1 | UNIDAD | 65700 | 65700
Pantalla LCD 20x4 | 1 | UNIDAD | 46720 | 46720
Motorreductor Y Variador 1/2hp 110v 80 Rpm de Salida | 1 | UNIDAD | 2818800 | 2818800 | 2088000 | 396720 | 334080 | 2818800
Cargador Arduino nano | 1 | UNIDAD | 21900 | 21900
TOTAL |  |  | 4170847 | 4223407
IVA 19% |  |  |  | 1134391.713
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 5970482.7

## Hoja1 (2)
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL PRIMER EQUIPO
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MATERIAL | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DEL EQUIPO | VALOR TOTAL | SALDO | PORCENTAJE
KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | 870247 | 870247 | RaspBerry PI 400 (ES) | 428400 | 1 | 428400 | 792136 | 78111 | 8.9757
[5 empty] | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 47600 | 1 | 47600
[5 empty] | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 24990 | 1 | 24990
[5 empty] | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 35700 | 1 | 35700
[5 empty] | Libro Guia RaspBerry PI 4 MAG35 en (ES) | 45000 | 1 | 45000
[5 empty] | Presupuestado en Accesorios de conexión Electronica y Varios | 146260 | 1 | 146260
[5 empty] | Adaptador HMI a Micro HMI | 21000 | 1 | 21000
[5 empty] | Adaptador VGA a HDMI | 20000 | 1 | 20000
[5 empty] | Extension GPIO | 12000 | 1 | 12000
[5 empty] | Gastos de envio Presupuestado | 11186 | 1 | 11186
Manguera para compresor de ¼” | 5 | METROS | 3656.5 | 18282.5 | Manguera 300 psi 1/4 | 7500 | 5 | 7500 | 43900 | -25617.5
[5 empty] | Conectores 1/4 para manguera 300 psi | 3200 | 2 | 3200
Resistencia Calefactora de agua 110 VAC | 1 | UNIDAD | 36565 | 36565 | Resistencia calefactora | 6500 | 1 | 6500 | 81500 | -44935
[5 empty] | Soporte de la Resistencia | 75000 | 1 | 75000
Sensor de temperatura PT100 | 2 | UNIDAD | 65817 | 131634 | Sensor Temperatura - Termocupla Sumergible DS18B20 | 9500 | 2 | 19000 | 110000 | 21634
[5 empty] | Rele de Estado Solido con disipador | 36000 | 2 | 36000
Lampara Infrarroja | 4 | UNIDAD | 40952.8 | 163811.2 | LED Infrarrojo | 100 | 3 | 300 | 181950 | -18138.8 | -11.073
[5 empty] | LED Rojo | 500 | 8 | 4000
[5 empty] | Carcasa | 23000 | 1 | 23000
[5 empty] | Cable | 1500 | 0.25 | 375
[5 empty] | Bornera | 500 | 1 | 500
[5 empty] | Envio | 1687.5 | 1 | 1687.5
[5 empty] | Circuito | 10000 | 1 | 10000
[5 empty] | Partes de carcasa | 5625 | 1 | 5625
Lampara Led Ultravioleta 2W longitud de onda entre 395 nm a 405 nm | 4 | UNIDAD | 36565 | 146260 | LED Infrarrojo | 100 | 2 | 200 | 181550 | -35290 | -24.1283
[5 empty] | Cable | 1500 | 0.25 | 375
[5 empty] | Bornera | 500 | 1 | 500
[5 empty] | Envio | 1687.5 | 1 | 1687.5
[5 empty] | LED Azul | 500 | 8 | 4000
[5 empty] | Carcasa | 23000 | 1 | 23000
[5 empty] | Partes de carcasa | 5625 | 1 | 5625
[5 empty] | Circuito | 10000 | 1 | 10000
Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | 146260 | 146260 | Amplificador de voltaje | 9500 | 2 | 19000 | 304100 | -157840
[5 empty] | Fuente 12 V de 10 A | 65000 | 1 | 65000
[5 empty] | Circuito de Control | 29000 | 1 | 29000
[5 empty] | Circuito de Potencia | 29000 | 1 | 29000
[5 empty] | Elemenos del circuito | 39000 | 1 | 39000
[5 empty] | Adaptador Conduit 1/2" | 950 | 10 | 9500
[5 empty] | Curva PVC conduit 1/2 " | 1900 | 4 | 7600
[5 empty] | Tubo PVC conduit 1/2" | 12000 | 1 | 12000
[5 empty] | Conduleta en T salidas de 1/2" | 10350 | 4 | 41400
[5 empty] | Cable encauchetado 3 x 10 | 14500 | 2 | 29000
[5 empty] | Clavija Caucho FC3 | 4600 | 1 | 4600
[5 empty] | Elementos del circuito | 19000 | 1 | 19000
Deposito Metálico | 1 | UNIDAD | 102382 | 102382 | Módulo / Sensor de Temperatura Termocupla MAX6675 | 22000 | 1 | 22000 | 129900 | -27518
[5 empty] | Sensor de Nivel | 15000 | 1 | 15000
[5 empty] | Hornilllo | 62900 | 1 | 62900
[5 empty] | Recipiente Metalico | 30000 | 1 | 30000
Pistones Hidráulicos para vidrio de 6 mm | 2 | UNIDAD | 65817 | 131634 | Brazo neumático 150n | 27320 | 2 | 54640 | 54640 | 76994
TOTAL |  |  | 1368262.3 | 1747075.7 | VALOR DE LA EJECUCIÓN |  |  | 1879676 |  | SALDO | -132600.3
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL SEGUNDO EQUIPO
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MATERIAL | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DEL EQUIPO | VALOR TOTAL | SALDO | PORCENTAJE
KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | 870247 | 870247 | RaspBerry PI 400 (ES) | 428400 |  |  | 717950 | 152297 | 17.5004
[5 empty] | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 47600
[5 empty] | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 24990
[5 empty] | Conenctor Rasberry | 35000
[5 empty] | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 35700
[5 empty] | Presupuestado en Accesorios de conexión Electronica y Varios | 146260
Arduino Nano | 1 | UNIDAD | 43800 | 43800 | Arduino Nano | 39000 | 1 | 1 | 39000 | 4800
Tarjeta de Adquisición | 1 | UNIDAD | 131400 | 131400 | Tarjeta | 28000 | 1 | 1 | 47000 | 84400
[5 empty] | Accesorios | 19000 | 1
Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | 146000 | 146000 | Cable 3x12 Centel nexus | 10500 | 2 | 21000 | 61300
[5 empty] | Clavija Caucho FC3 | 4600 | 1 | 4600
[5 empty] | Botones con Tuerca | 1500 | 2 | 3000
[5 empty] | Jack Banana Hembra Rojos | 1100 | 6 | 6600
[5 empty] | Jack Banana Hembra Negro | 1100 | 6 | 6600
[5 empty] | Interruptor 2500 | 2500 | 1 | 2500
[5 empty] | Sensor Infrarrojo | 5000 | 1 | 5000
[5 empty] | Sensor Acelerometro Digital de 3 Ejes ADXL345 | 12000 | 1 | 12000
Potenciómetro de Precisión | 3 | UNIDAD | 26280 | 78840 | Encoder Rotativo KY-040 Sensor de Posición Angular | 6000 | 3 | 3 | 18000 | 78840
Caja para PCB | 1 | UNIDAD | 65700 | 65700 | Caja Plástica Para Proyectos 19.3 x 20.7 x 9.6 cm REF11 | 25000 | 1 | 1 | 25000 | 40700
Pantalla LCD 20x4 | 1 | UNIDAD | 46720 | 46720 | Pantalla Display LCD 4x20 Verde | 32000 | 1 | 1 | 39800 | 6920
[5 empty] | Modulo Adaptador Interfaz I2C para LCD 2x16 - LCD 4x20 | 7800
Motorreductor Y Variador 1/2hp 110v 80 Rpm de Salida | 1 | UNIDAD | 2818800 | 2818800 | Envio | 37500 | 1 | 1 | 770500 | 2048300
[5 empty] | Motorreductor Y Variador | 733000 | 1
Cargador Arduino nano | 1 | UNIDAD | 21900 | 21900 | Fuente De Poder Metálica 12v 2 Amp Adaptador. | 14000 | 1 | 1 | 14000 | 7900
TOTAL |  |  | 4170847 | 4223407 | VALOR DE LA EJECUCIÓN |  |  | 1732550 |  | SALDO | 2490857
IVA 19% |  |  |  | 1134391.713 | SALDO TOTAL |  |  | 2358256.7
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 5970482.7

## Hoja1 (3)
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL PRIMER EQUIPO
ITEM | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | CANTIDAD | CODIGO
1.1 | KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | RaspBerry PI 400 (ES) | 1 | 1101
|  |  |  | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 1 | 1102
|  |  |  | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 1 | 1103
|  |  |  | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 1 | 1104
|  |  |  | Adaptador HMI a Micro HMI | 1 | 1105
|  |  |  | Adaptador VGA a HDMI | 1 | 1106
|  |  |  | Extension GPIO | 1 | 1107
1.2 | Manguera para compresor de ¼” | 5 | METROS | Manguera 300 psi 1/4 | 5 | 1201
|  |  |  | Conectores 1/4 para manguera 300 psi | 2 | 1202-2
1.3 | Resistencia Calefactora de agua 110 VAC | 1 | UNIDAD | Resistencia calefactora | 1 | 1301-1
|  |  |  | Soporte de la Resistencia | 1 | 1302-1
1.4 | Sensor de temperatura PT100 | 2 | UNIDAD | Sensor Temperatura - Termocupla Sumergible DS18B20 | 2 | 1401-2
|  |  |  | Rele de Estado Solido con disipador | 2 | 1402-2
1.5 | Lampara Infrarroja | 4 | UNIDAD | Lampara Infrarroja | 4 | 1501-4
1.6 | Lampara Led Ultravioleta 2W longitud de onda entre 395 nm a 405 nm | 4 | UNIDAD | Lampara Led Ultravioleta | 4 | 1601-4
1.7 | Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | Amplificador de voltaje | 2 | 1701-2
|  |  |  | Fuente 12 V de 10 A | 1 | 1702-1
|  |  |  | Circuito de Control | 1 | 1703-1
|  |  |  | Circuito de Potencia | 1 | 1704-1
|  |  |  | Curva PVC conduit 1/2 " | 4 | 1705-4
|  |  |  | Tubo PVC conduit 1/2" | 1 | 1706-1
|  |  |  | Conduleta en T salidas de 1/2" | 4 | 1707-4
|  |  |  | Cable encauchetado 3 x 10 | 1 | 1708-2
|  |  |  | Clavija Caucho FC3 | 1 | 1709-1
1.8 | Deposito Metálico | 1 | UNIDAD | Módulo / Sensor de Temperatura Termocupla MAX6675 | 1 | 1801-1
|  |  |  | Sensor de Nivel | 1 | 1802-1
|  |  |  | Hornilllo | 1 | 1803-1
|  |  |  | Recipiente Metalico | 1 | 1804-1
1.9 | Pistones Hidráulicos para vidrio de 6 mm | 2 | UNIDAD | Brazo neumático 150n | 2 | 1901-1
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL SEGUNDO EQUIPO
ITEM | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | CANTIDAD | CODIGO
2.1 | KIT RPI4 8GB – Incluye: • Fuente de alimentación Tarjeta micro SD de 32 GB • Adaptador Micro HDMI a HDMI. • Raspberry Pi 4-8GB. • Caja Plástica. | 1 | UNIDAD | RaspBerry PI 400 (ES) |  | 2101-1
|  |  |  | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU |  | 2102-1
|  |  |  | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 |  | 2103-1
|  |  |  | Conenctor Rasberry |  | 2104-1
|  |  |  | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 |  | 2105-1
2.2 | Arduino Nano | 1 | UNIDAD | Arduino Nano | 1 | 2201-1
2.3 | Tarjeta de Adquisición | 1 | UNIDAD | Tarjeta | 1 | 2301-1
2.4 | Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | Cable 3x12 Centel nexus | 2 | 2401-2
|  |  |  | Clavija Caucho FC3 | 1 | 2402-1
|  |  |  | Botones con Tuerca | 2 | 2403-2
|  |  |  | Jack Banana Hembra Rojos | 6 | 2404-6
|  |  |  | Jack Banana Hembra Negro | 6 | 2405-6
|  |  |  | Interruptor (Incluya cable | 1 | 2406-1
|  |  |  | Sensor Infrarrojo | 1 | 2407-1
|  |  |  | Sensor Acelerometro Digital de 3 Ejes ADXL345 | 1 | 2408-1
2.5 | Potenciómetro de Precisión | 3 | UNIDAD | Encoder Rotativo KY-040 Sensor de Posición Angular | 3 | 2501-3
2.6 | Caja para PCB | 1 | UNIDAD | Caja Plástica Para Proyectos 19.3 x 20.7 x 9.6 cm REF11 | 1 | 2601-1
2.7 | Pantalla LCD 20x4 | 1 | UNIDAD | Pantalla Display LCD 4x20 Verde Modulo Adaptador Interfaz I2C para LCD 2x16 - LCD 4x20 | 1 | 2701-1
2.8 | Motorreductor Y Variador |  |  | Motorreductor Y Variador | 1 | 2801-1
2.9 | Cargador Arduino nano | 1 | UNIDAD | Fuente De Poder Metálica 12v 2 Amp Adaptador. | 1 | 2901-1

## Hoja5
MATERIAL | CODIGO
RaspBerry PI 400 (ES) | 1101
Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 1102
Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 1103
MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 1104
Adaptador HMI a Micro HMI | 1105
Adaptador VGA a HDMI | 1106
Extension GPIO | 1107
Manguera 300 psi 1/4 | 1201
Conectores 1/4 para manguera 300 psi | 1202-2
Resistencia calefactora | 1301-1
Soporte de la Resistencia | 1302-1
Sensor Temperatura - Termocupla Sumergible DS18B20 | 1401-2
Rele de Estado Solido con disipador | 1402-2
Lampara Infrarroja | 1501-4
Lampara Led Ultravioleta | 1601-4
Amplificador de voltaje | 1701-2
Fuente 12 V de 10 A | 1702-1
Circuito de Control | 1703-1
Circuito de Potencia | 1704-1
Curva PVC conduit 1/2 " | 1705-4
Tubo PVC conduit 1/2" | 1706-1
Conduleta en T salidas de 1/2" | 1707-4
Cable encauchetado 3 x 10 | 1708-2
Clavija Caucho FC3 | 1709-1
Módulo / Sensor de Temperatura Termocupla MAX6675 | 1801-1
Sensor de Nivel | 1802-1
Hornilllo | 1803-1
Recipiente Metalico | 1804-1
Brazo neumático 150n | 1901-1
MATERIAL | CODIGO
RaspBerry PI 400 (ES) | 2101-1
Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 2102-1
Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 2103-1
Conenctor Rasberry | 2104-1
MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 2105-1
Arduino Nano | 2201-1
Tarjeta | 2301-1
Cable 3x12 Centel nexus | 2401-2
Clavija Caucho FC3 | 2402-1
Botones con Tuerca | 2403-2
Jack Banana Hembra Rojos | 2404-6
Jack Banana Hembra Negro | 2405-6
Interruptor 2500 | 2406-1
Sensor Infrarrojo | 2407-1
Sensor Acelerometro Digital de 3 Ejes ADXL345 | 2408-1
Encoder Rotativo KY-040 Sensor de Posición Angular | 2501-3
Caja Plástica Para Proyectos 19.3 x 20.7 x 9.6 cm REF11 | 2601-1
Pantalla Display LCD 4x20 Verde Modulo Adaptador Interfaz I2C para LCD 2x16 - LCD 4x20 | 2701-1
Motorreductor Y Variador | 2801-1
Fuente De Poder Metálica 12v 2 Amp Adaptador. | 2901-1

## lista de entrega
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL PRIMER EQUIPO
ITEM | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | CANTIDAD | CODIGO | # ASIGANADO EN LA ORDEN DE COMPRA
1.1 | KIT RPI4 - Bgb Incluye Fuente de Alimentación Tarjeta Micro SD 32 GB | 1 | UNIDAD | RaspBerry PI 400 (ES) | 1 | 1101 - 1 | 10
|  |  |  | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 1 | 1102 - 1
|  |  |  | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 1 | 1103 - 1
|  |  |  | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 1 | 1104 - 1
|  |  |  | Adaptador HMI a Micro HMI | 1 | 1105 - 1
|  |  |  | Adaptador VGA a HDMI | 1 | 1106 - 1
|  |  |  | Extension GPIO | 1 | 1107 - 1
1.2 | Manguera para compresor de ¼” | 5 | METROS | Manguera 300 psi 1/4 | 1 | 1201 - 1 | 11
|  |  |  | Conectores 1/4 para manguera 300 psi | 2 | 1202-2
1.3 | Resistencia Calefactora de agua 110 VAC | 1 | UNIDAD | Resistencia calefactora | 1 | 1301-1 | 12
|  |  |  | Soporte de la Resistencia | 1 | 1302-1
1.4 | Sensor de temperatura PT100 | 2 | UNIDAD | Sensor Temperatura - Sumergible Pt100 | 2 | 1401-2 | 13
|  |  |  | Relé De Estado Sólido Para Control Con Sensor Pt 100 | 2 | 1402-2
|  |  |  | Disipador Relé De Estado Sólido Para Control Con Sensor Pt 100 |  | 1401-3
1.5 | Lampara Infrarroja | 4 | UNIDAD | Lampara Infrarroja | 4 | 1501-4 | 14
1.6 | Lampara Led Ultravioleta 2W longitud de onda entre 395 nm a 405 nm | 4 | UNIDAD | Lampara Led Ultravioleta | 4 | 1601-4 | 15
1.7 | Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | Amplificador de voltaje | 2 | 1701-2 | 16
|  |  |  | Fuente 12 V de 10 A | 1 | 1702-1
|  |  |  | Circuito de Control | 1 | 1703-1
|  |  |  | Circuito de Potencia | 1 | 1704-1
|  |  |  | Curva PVC conduit 1/2 " | 4 | 1705-4
|  |  |  | Tubo PVC conduit 1/2" | 1 | 1706-1
|  |  |  | Conduleta en T salidas de 1/2" | 4 | 1707-4
|  |  |  | Cable encauchetado 3 x 10 | 1 | 1708-2
|  |  |  | Clavija Caucho FC3 | 1 | 1709-1
1.8 | Deposito Metálico | 1 | UNIDAD | Módulo / Sensor de Temperatura Termocupla MAX6675 | 1 | 1801-1 | 17
|  |  |  | Sensor de Nivel | 1 | 1802-1
|  |  |  | Hornilllo | 1 | 1803-1
|  |  |  | Recipiente Metalico | 1 | 1804-1
1.9 | Pistones Hidráulicos para vidrios | 2 | UNIDAD | Pistones Hidraulicos para Vidrios | 2 | 1901-1 | 18
MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL SEGUNDO EQUIPO
ITEM | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | CANTIDAD | CODIGO | # ASIGANADO EN LA ORDEN DE COMPRA
2.1 | Kit Rpi4 - Bgb Incluye Fuente de Alimentación Tarjeta Micro SD 32 GB | 1 | UNIDAD | RaspBerry PI 400 (ES) | 1 | 2101-1 | 10
|  |  |  | Fuente Para RaspBerry PI 4 KSA-15E-051300-HU | 1 | 2102-1
|  |  |  | Cable Micro-HDMI a HDMI SC0358 | 1 | 2103-1
|  |  |  | Conenctor Rasberry | 1 | 2104-1
|  |  |  | MicroSD SC0251B 32GB SanDisck Gen10 | 1 | 2105-1
2.2 | Arduino Nano | 1 | UNIDAD | Arduino Nano | 1 | 2201-1 | 2
2.3 | Tarjeta de Adquisición | 1 | UNIDAD | Tarjeta | 1 | 2301-1 | 3
2.4 | Accesorios de Conexión (Cable, relés, tarjetas de circuito, pilotos e interruptores) | 1 | GLOBAL | Cable 3x12 Centel nexus | 1 | 2401-2 | 4
|  |  |  | Clavija Caucho FC3 | 1 | 2402-1
|  |  |  | Botones con Tuerca | 2 | 2403-2
|  |  |  | Jack Banana Hembra Rojos | 6 | 2404-6
|  |  |  | Jack Banana Hembra Negro | 6 | 2405-6
|  |  |  | Interruptor (Incluya cable | 1 | 2406-1
|  |  |  | Sensor Infrarrojo | 1 | 2407-1
|  |  |  | Sensor Acelerometro Digital de 3 Ejes ADXL345 | 1 | 2408-1
2.5 | Potenciómetro de Precisión | 3 | UNIDAD | Encoder Rotativo KY-040 Sensor de Posición Angular | 3 | 2501-3 | 5
2.6 | Caja para PBC | 1 | UNIDAD | Caja Plástica Para Proyectos 19.3 x 20.7 x 9.6 cm REF11 | 1 | 2601-1 | 6
2.7 | Pantalla LCD 20x4 | 1 | UNIDAD | Pantalla Display LCD 4x20 Verde Modulo Adaptador Interfaz I2C para LCD 2x16 - LCD 4x20 | 1 | 2701-1 | 7
2.8 | Motorreductor Y Variador 1/2 HP 110 V 80 RPM de Salida | 1 | UNIDAD | Motorreductor Y Variador | 1 | 2801-1 | 8
2.9 | Cargador Arduino nano | 1 | UNIDAD | Fuente De Poder Metálica 12v 2 Amp Adaptador. | 1 | 2901-1 | 9